附件

- 全省房屋市政施工扬尘防治检查表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 施工进度 |  |  |
| 检查内容 |  |  | 发现的主要问题 |  | 备注 |
| 1.建设单位是否将施工扬尘防治费用列入工程造价并及时足额支付。 |  |  |  |  |  |
| 2.监理单位是否履行施工扬尘防治监理责任。 |  |  |  |  |  |
| 3.施工现场是否设置施工扬尘防治公示牌，公布主管部门、举报电话和扬尘防治承诺书等信息。 |  |  |  |  |  |
| 4.施工单位是否配备扬尘防治管理人员。 |  |  |  |  |  |
| 5.施工现场是否按要求安装扬尘在线监测和视频监控设备，并与主管部门监管平台联网。 |  |  |  |  |  |
| 6.视频监控是否重点监控出入口、洗车台、作业区、塔吊、围挡四角等部位，主要施工作业区、洗车台和制高点等区域是否至少各安装1个，确保拍摄角度和清晰度正常。 |  |  |  |  |  |
| 施工现场扬尘防治措施落实情况 | 7.现场是否设置连续封闭式硬质围挡，围挡顶端是否设置喷淋系统，喷淋系统能否正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 8.主要道路是否采取硬化措施，混凝土路面有无破损、起砂、开裂，硬化路面是否存在明显积土浮尘。 |  |  |  |  |
|  | 9.现场是否设置洗车设施，洗车设施是否能够正常使用，是否设置沉淀池，是否存在车辆不清洗离场及带泥上路现象。 |  |  |  |  |
|  | 10.土石方施工、建筑物拆除等是否采取湿法作业，现场配备的雾炮等降尘设施是否能够覆盖土石方施工作业面。 |  |  |  |  |
|  | 11.现场裸土是否采取绿化、覆盖等措施，产尘物料是否采取封闭等措施。 |  |  |  |  |
|  | 12.渣土或建筑垃圾运输车是否密闭运输，是否存在撒漏现象。 |  |  |  |  |
|  | 13.非道路移动机械是否具有环保标识。 |  |  |  |  |
|  | 14.建筑垃圾是否及时清运或采取覆盖措施。 |  |  |  |  |

检查人员：                                    检查日期：