附件1

建筑节能工程检查表

1-1新建居住建筑围护结构节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 项目名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 设计时间 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 开工/竣工日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检 查 内 容 |  |  | 设计检查 |  |  | 施工现场检查 |
| 1 | 图 审 |  | 施工图审查文件 |  |  | □有 □无 |  |  | -- |
| 2 | 节能专篇 |  | 设计施工图 | □符合 □不完善 □不符合 |  |  |  |  | -- |
| 3 | 判定方法 |  | 建筑热工计算书 | □直接判定法 □指标判定法 |  |  |  |  | -- |
| 4 | 基本参数 |  | 体形系数 |  |  |  | □是 □否 |  | -- |
|  |  |  | 不同朝向的窗墙面积比 |  |  |  | □是 □否 |  | -- |
|  |  |  | 外窗（含阳台门）的气密性能等级 |  |  |  | □是 □否 |  | -- |
| 5 | 围护结构各部位传热系数限值 |  | 外墙 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 屋顶 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 外窗（含阳台门透明部分） |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 非供暖楼梯间隔墙 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 非供暖楼梯间的分户门 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 开敞阳台楼板上下面 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 分户墙 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 接触室外空气的楼板 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 与非供暖空间相邻的楼板 |  |  |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
|  |  |  | 细部构造做法 |  |  |  | □有 □无 |  | □有 □无 |
| 6 | 施工现场 有关资料 |  | 建筑节能专项施工方案 |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 建筑节能信息公示（施工现场和售楼处） |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 商品房合同节能信息载明 |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 进场材料复验（重点关注外窗） |  |  |  | -- |  | □有 □无 |
|  |  |  | 节能验收资料 |  |  |  | □齐全 □基本齐全 □不齐全 |  |  |
| 注：1、2023年5月1日以前设计的居住建筑重点核查标准DB37/5026-2014和GB 55015-2021执行情况；2、2023年5月1日以后设计的居住建筑重点核查标准DB37/5026-2022执行情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                     日期：

1-2新建居住建筑供暖系统节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 工程名称 |  |  | 供暖系统形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 检查内容 |  |  | 评 价 | 备注 |
| 1 | 设计 资料 检查 | 施工图设计阶段，供暖设计热负荷是否按《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014（或2022）和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的有关规定进行详细计算，且供暖设计热负荷指标应满足节能标准设计要求。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 对集中供暖系统循环泵的耗电输热比（EHR）是否进行了计算。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖设计说明中是否有节能设计的内容。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 住宅的热力入口处是否设置了具备数据通讯和远传功能的楼前热量结算表。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 住户分室(户)温度调控装置和分户热量分摊装置的设置是否符合DB37/5026-2014（或2022）的规定要求。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 锅炉房和换热站的总管上是否设置了总供热量表 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站是否设置了供热量自动控制装置（气候补偿器）。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站热水循环水泵是否设置了变频调速装置。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站各环路总管上是否依据水力平衡计算设置了适宜的水力平衡装置。 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各热力入口处是否依据水力平衡计算设置了水力平衡装置 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖管道的保温层厚度，是否符合DB37/5026-2014（或2022）规定的限值。 |  |  | □是 □否 |  |
| 2 | 施工 现场 检查 | 热计量装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 室内温度调控装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站的供热量自动控制装置是否安装到位 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站的热水循环水泵是否能实现变频调速器运行 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各处的水力平衡装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 是否具备保温材料和散热器的复验报告 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 是否安装太阳能热水系统或其他可再生能源热水系统 |  |  | □是 □否 |  |
| 注：1、2023年5月1日以前设计的居住建筑重点核查标准DB37/5026-2014和GB 55015-2021执行情况；2、2023年5月1日以后设计的居住建筑重点核查标准DB37/5026-2022执行情况。 |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                   日期：

1-3新建公共建筑围护结构节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 项目名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  | 结构形式 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 设计时间 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 开工/竣工日期 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 设计检查 | 施工现场检查 |
| 1 | 图 审 | 施工图审查文件 |  |  | □有 □无 | -- |
| 2 | 节能专篇 | 设计施工图 |  | □符合 □不完善 □不符合 |  | -- |
| 3 | 判定方法 | 建筑热工计算书 |  | □规定性方法 □权衡判断法 |  | -- |
| 4 | 基本参数 | 体形系数 |  |  | □是 □否 | -- |
|  |  | 不同朝向的窗墙面积比 |  |  | □是 □否 | -- |
|  |  | 外窗及透光幕墙气密性能 |  |  | □是 □否 | -- |
| 5 | 围护结构各部位传热系数限值 | 外墙（包括非透光幕墙） |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 屋面 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 屋顶透光部分及其太阳得热系数 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 不同朝向外窗（包括透光幕墙）及其太阳得热系数 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 供暖空调房间地下室外墙热阻值 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 变形缝两侧墙体内的保温 |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | 细部构造做法 |  |  | □有 □无 | □有 □无 |
| 6 | 施工现场有关资料 | 建筑节能专项施工方案 |  |  | -- | □有 □无 |
|  |  | 建筑节能信息公示 |  |  | -- | □有 □无 |
|  |  | 进场材料复验（特别是外窗或透光幕墙热工复验报告） |  |  | -- | □有 □无 |
|  |  | 节能验收资料 |  | □齐全 □基本齐全 □不齐全 |  |  |
| 注：1、2020年6月1日以后设计的公共建筑重点核查标准DB37/5155-2019执行情况；2、2022年4月1日以后设计的公共建筑重点核查标准DB37/5155-2019和GB 55015-2021执行情况。 |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                       日期：

1-4新建公共建筑供暖空调系统节能检查表

工程所在地市（区、县）：

| 工程名称 |  |  | 设计内容 | 供暖 □ 空调 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 检查内容 |  |  | 评 价 | 备 注 |
| 1 | 设计 资料 检查 | 供暖、空气调节系统的施工图设计阶段，是否进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 空调机组的性能系数等是否符合DB37/5155-2019或GB 55015-2021有关条文的规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 对集中供暖系统循环泵的耗电输热比（EHR）是否进行了计算并符合GB50736-2012第8.11.13条规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 对空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比EC（H）R是否进行了计算并符合GB50736-2012第8.5.12条规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 采用区域性冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源入口处，设置冷量和热量计量装置 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 建筑物热力入口等处是否依据水力平衡计算设置了的水力平衡装置 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 建筑物内设计集中空调系统排风热回收装置，是否符合标准规定 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 一次泵变流量空调水系统循环水泵和二次泵空调水系统的二次泵是否采用了变频控制 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖和空调系统是否能实现室温度调控 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站是否设置了供热量自动控制装置（气候补偿器） |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 供暖空调风、水管道保温材质厚度等是否符合规定 |  |  | □是 □否 |  |
| 2 | 施工 现场 检查 | 供暖系统主要设备的选型是否符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 空调系统主要设备的选型是否符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 空调系统排风热回收装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 是否能实现用电分项计量 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 热计量装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 室内温度调控装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 换热站的供热量自动控制装置是否安装到位 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各变频水泵是否能实现变频运行 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 各处的水力平衡装置是否安装到位并符合设计要求 |  |  | □是 □否 |  |
|  |  | 是否具备保温材料和风机盘管及散热器的复验报告 |  |  | □是 □否 |  |
| 注：1、2020年6月1日以后设计的公共建筑重点核查标准DB37/5155-2019执行情况；2、2022年4月1日以后设计的公共建筑重点核查标准DB37/5155-2019和GB 55015-2021执行情况。 |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                                日期：