附件2

绿色建筑工程检查表

2-1建筑专业

工程所在地市（区、县）：                                                   专家签字：                          日期：

| 项目名称 |  | 建筑面积 |  | 占地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 图审单位 |  |
| 施工单位 |  | 设计星级 |  | 设计时间 |  |
| 检查项目 | 分项检查 | 具体内容（按要求提交设计、施工、验收等证明材料） |  | 检查评价结论 | 备注 |
| 设计阶段 | 设计星级 | 查看设计文件是否执行国家和省规定的绿色建筑标准，并满足政策规定要求的绿色建筑等级要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 设计文件 | 查看建设单位是否按照规划条件、建设条件编制相应等级的建筑设计方案和设计文件 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 绿建专篇 | 是否按照文件和标准要求编制绿色建筑设计专篇，并通过施工图审查 |  | □满足 □不满足 |  |
| 施工阶段 | 工程监管 | 按照建筑节能与绿色建筑有关政策、标准，施工阶段是否严格落实绿色建筑标准 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 信息公示 | 房地产开发企业销售商品房，是否在售楼现场明示绿色建筑等级以及技术措施、节能设施的保修期限和保护要求等内容，并在销售合同、商品住宅质量保证书和商品住宅使用说明书中载明绿色建筑等级等相关内容等 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 绿色建造 | 是否编制绿色施工施工方案并组织实施，是否在施工中采取绿色建造措施 |  | □满足 □不满足 |  |
| 竣工验收 | 能效测评 | 二星级以上绿色建筑项目在竣工验收前，建设单位是否进行能源利用效率测评 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 绿建验收 | 建设单位是否组织相关单位进行绿色建筑验收，主管部门是否监督验收工作 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 能耗监测系统 | 大型公共建筑是否按照要求安装能耗监测系统 |  | □满足 □不满足 |  |
| 技术内容 | 前提条件 | 星级建筑是否采用全装修 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 标识证书 | 按照政策规定要求的绿色建筑项目，是否获得标识证书 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 安全耐久 | 场地应无危险源的威胁，如含氡土壤的危害 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求；建筑外门窗必须安装牢固，门窗气密性、抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 健康舒适 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、氢等污染物浓度应符合现行国家标准的有关规定 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能符合现行国家标准的有关规定 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑室内是否具有良好的自然采光 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑室内是否具有良好的自然通风效果，外窗（含幕墙）可开启面积是否满足标准要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 生活便利 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，设有自行车停车场（具备遮阳遮雨功能） |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 资源节约 | 建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 环境宜居 | 建筑规划布局应满足日照标准 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 生活垃圾设有分类收集设施 |  | □满足 □不满足 |  |
| 注：政府投资或以政府投资为主的公共建筑及其他大型公共建筑，应达到二星级及以上绿色建筑标准；超高层建筑应达到三星级绿色建筑标准。 |  |  |  |  |  |

2-2设备专业

工程所在地市（区、县）：                                                   专家签字：                          日期：

| 项目名称 |  |  | 建筑面积 |  | 占地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  | 图审单位 |  |
| 施工单位 |  |  | 设计星级 |  | 设计时间 |  |
| 检查项目 | 分项检查 | 具体内容（按要求提交设计、施工、验收等证明材料） |  |  | 检查评价结论 | 备注 |
| 设计阶段 | 设计星级 | 查看设计文件是否执行国家和省规定的绿色建筑标准，并满足政策规定要求的绿色建筑等级要求 |  |  | □满足 □不满足 |  |
| 施工阶段 | 工程监管 | 按照建筑节能与绿色建筑有关政策、标准，施工阶段是否严格落实绿色建筑标准 |  |  | □满足 □不满足 |  |
| 竣工验收 | 能效调试 | 政府投资或者以政府投资为主的公共建筑以及其他大型公共建筑在交付前，建设单位是否对空调通风、电气和智能控制、给排水等系统进行综合效能调适 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 竣工验收 | 核查各类建筑设备的型式检测报告和工程检测报告，如散热器、照明灯具、节水器具、空调系统、变压器、水泵、电梯等 |  |  | □满足 □不满足 |  |
| 技术内容 | 前提条件 | 星级建筑是否采用全装修 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例是否满足星级标准要求 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 住宅建筑外窗传热系数降低比例是否满足星级标准要求 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 节水器具用水效率等级是否满足星级标准要求 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 安全耐久 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 健康舒适 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准的有关规定 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/5155的规定 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 照明数量和质量应符合现行国家标准的规定；选用 LED 照明产品应满足现行国家标准的规定 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 生活饮用水水质应满足现行国家标准的要求；应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次；非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 生活便利 | 建筑设备监控系统设置合理且正常工作，建筑应合理设置信息网络系统 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 资源节约 | 统筹利用各种水资源，用水计量采用三级水表设置，用水器具和设备应满足节水产品的要求 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量，大型公共建筑是否按照要求安装能耗监测系统 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 100m 及以下居住建筑和集中生活热水供应的公共建筑，其太阳能热水系统应全部按太阳能建筑一体化标准设计、施工 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 环境宜居 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用，合理进行海绵城市设计 |  |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 场地内的环境噪声应满足现行国家标准的要求 |  |  | □满足 □不满足 |  |
| 注：政府投资或以政府投资为主的公共建筑及其他大型公共建筑，应达到二星级及以上绿色建筑标准；超高层建筑应达到三星级绿色建筑标准。 |  |  |  |  |  |  |

2-3结构专业

工程所在地市（区、县）：                                                   专家签字：                          日期：

| 项目名称 |  | 建筑面积 |  | 占地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 图审单位 |  |
| 施工单位 |  | 设计星级 |  | 设计时间 |  |
| 检查项目 | 分项检查 | 具体内容（按要求提交设计、施工、验收等证明材料） |  | 检查评价结论 | 备注 |
| 设计阶段 | 设计星级 | 查看设计文件是否执行国家和省规定的绿色建筑标准，并满足政策规定要求的绿色建筑等级要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 绿建设计 | 是否按照文件和标准要求编制绿色建筑设计专篇，并通过施工图审查，审查是否存在较大或主要技术要点的设计变更 |  | □满足 □不满足 |  |
| 施工阶段 | 工程监管 | 按照建筑节能与绿色建筑有关政策、标准，施工阶段是否严格落实绿色建筑标准 |  | □满足 □不满足 |  |
| 竣工验收 | 绿建验收 | 核查各类建筑材料的型式检测报告和工程送样以及抽检检测报告，如门窗、幕墙、保温材料、钢筋、混凝土、预制构件等 |  | □满足 □不满足 |  |
| 技术内容 | 前提条件 | 星级建筑是否采用全装修，是否采用土建与装修一体化设计和施工 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 安全耐久 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求；建筑外门窗必须安装牢固，门窗气密性、抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 混凝土结构：400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例或混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例是否满足标准要求；钢结构：Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例是否满足标准要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 |  | □满足 □不满足 |  |
|  | 资源节约 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 本地建材比例应大于70% |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 项目是否采用建筑装修选用工业化内装部品，采用比例是否满足标准要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 项目可再循环材料、可再利用材料及利废建材，采用比例是否满足标准要求 |  | □满足 □不满足 |  |
|  |  | 项目选用绿色建材，采用比例是否满足标准要求 |  | □满足 □不满足 |  |
| 注：政府投资或以政府投资为主的公共建筑及其他大型公共建筑，应达到二星级及以上绿色建筑标准；超高层建筑应达到三星级绿色建筑标准。 |  |  |  |  |  |